## Sheet1
第一位 |  | 第二位 |  | 第三四位
试验操作类 | 1 | 开始 | 1 | 气密定级检测 | 01
|  | 停止 | 2 | 气密工程检测 | 11
|  | 水密渗漏停止 | 3 | 水密定级检测 | 02
|  | 抗风压损坏停止 | 4 | 水密工程检测 | 12
|  | 层间变形损坏停止 | 5 | 抗风压P1定级检测 | 03
|  |  |  | 抗风压P1工程检测 | 13
|  |  |  | 抗风压P2定级检测 | 04
|  |  |  | 抗风压P2工程检测 | 14
|  |  |  | 抗风压P3定级检测 | 05
|  |  |  | 抗风压P3工程检测 | 15
|  |  |  | 抗风压Pmax定级检测 | 06
|  |  |  | 抗风压Pmax工程检测 | 16
|  |  |  | 层间变形X轴定级检测 | 07
|  |  |  | 层间变形X轴工程检测 | 17
|  |  |  | 层间变形Y轴定级检测 | 08
|  |  |  | 层间变形Y轴工程检测 | 18
|  |  |  | 层间变形Z轴定级检测 | 09
|  |  |  | 层间变形Z轴工程检测 | 19
|  | 水泵启停 | 7 |  | 22
|  | 设置零点 | 6 | X轴零点 | 30
|  |  |  | Y轴零点 | 31
|  |  |  | Z轴零点 | 32
|  |  |  | XYZ轴零点 | 33
|  |  |  | 所有 | 99
试验管理类 | 2 | 新建试验 | 1 | 当前检测 | 01
|  | 删除试验 | 2 | 试验信息 | 11
|  | 载入试验 | 3 | 试验参数 | 12
|  | 关闭试验 | 4 | 各点信息 | 21
|  | 修改参数 | 5
|  | 取消修改 | 6
|  | 复制试验 | 7
试验参数类 | 3 | 应用/保存参数 | 1 | 水密定级渗漏数据 | 01
|  |  |  | 水密工程渗漏数据 | 02
|  |  |  | 抗风压定级损坏数据 | 03
|  |  |  | 抗风压工程损坏数据 | 04
|  |  |  | 层间变形定级损坏数据 | 05
|  |  |  | 层间变形工程损坏数据 | 06
试验数据类 | 4 | 保存数据 | 1 | 检测所有参数数据 | 01
|  | 重新计算 | 2 | 当前项目数据 | 11
|  | 清空数据 | 3 | 指定项目数据 | 12
|  | 导出报告 | 4 |  | 21
|  |  | 5 |  | 22
6
7
|  | 复制数据 | 8
|  | 粘贴数据 | 9
模式切换 | 5 | 待机模式 | 000
|  | 调试类 | 1 | 单点调试模式 | 01
|  |  |  | 正压调速模式 | 02
|  |  |  | 负压调速模式 | 03
|  |  |  | 水泵调速模式 | 04
|  |  |  | 风速管1正压调试模式 | 05
|  |  |  | 风速管1负压调试模式 | 06
|  |  |  | 风速管2正压调试模式 | 07
|  |  |  | 风速管2负压调试模式 | 08
|  |  |  | 风速管3正压调试模式 | 09
|  |  |  | 风速管3负压调试模式 | 10
|  |  |  | 水流量PID调试模式 | 11
|  |  |  | 大风压PID正压调试模式 | 12
|  |  |  | 大风压PID负压调试模式 | 13
|  |  |  | 手动位移模式 | 14
|  | 检测类 | 2 | 气密模式 | 13
|  |  |  | 水密模式 | 14
|  |  |  | 位移模式 | 15
调试指令 | 6 | 单点指令 | 1 | 主管蝶阀程控指令 | 00
|  |  |  | 粗管蝶阀程控指令 | 01
|  |  |  | 细管蝶阀程控指令 | 02
|  |  |  | 加粗管蝶阀程控指令 | 03
|  |  |  | 差压程控指令 | 04
|  |  |  | KM1程控指令 | 05
|  |  |  | 水泵程控指令 | 06
|  |  |  | 气泵程控指令 | 07
|  |  |  | 风机变频程控指令 | 08
|  |  |  | 水泵变频程控指令 | 09
|  |  |  | 液压站程控指令 | 10
|  |  |  | 液压总阀程控指令 | 11
|  |  |  | X轴向右程控指令 | 12
|  |  |  | X轴向左程控指令 | 13
|  |  |  | Y轴向前程控指令 | 14
|  |  |  | Y轴向后程控指令 | 15
|  |  |  | Z轴向上程控指令 | 16
|  |  |  | Z轴向下程控指令 | 17
|  |  |  | 风阀正压指令 | 18
|  |  |  | 风阀负压指令 | 19
|  |  |  | 风阀自检指令 | 20
|  |  |  | 风阀复位指令 | 21
|  |  |  | 换向阀停机 | 22
|  |  |  | 换向阀持续正转 | 23
|  |  |  | 换向阀持续反转 | 24
|  | 调速指令 | 2 | 发送风机频率 | 01
|  |  |  | 发送水泵频率 | 02
|  |  |  | 停机 | 88
|  | 气密PID调试指令 | 3 | 发送气密PID数据 | 01
|  |  |  | 停机 | 88
|  | 大风压PID调试指令 | 4 | 发送PID数据 | 01
|  |  |  | 停机 | 88
|  | 水流量PID调试指令 | 6 | 发送PID数据 | 01
|  |  |  | 停机 | 88
|  | 位移调试指令 | 5 | X点动向右 | 01
|  |  |  | X点动向左 | 02
|  |  |  | Y点动向前 | 03
|  |  |  | Y点动向后 | 04
|  |  |  | Z点动向上 | 05
|  |  |  | Z点动向下 | 06
|  |  |  | X持续向右 | 07
|  |  |  | X停止 | 08
|  |  |  | X持续向左 | 09
|  |  |  | Y持续向前 | 10
|  |  |  | Y停止 | 11
|  |  |  | Y持续向后 | 12
|  |  |  | Z持续向上 | 13
|  |  |  | Z停止 | 14
|  |  |  | Z持续向下 | 15
|  |  |  | X定位移动 | 16
|  |  |  | Y定位移动 | 17
|  |  |  | Z定位移动 | 18
|  |  |  | 停止移动 | 19
|  |  |  | X设置零位 | 20
|  |  |  | Y设置零位 | 21
|  |  |  | Z设置零位 | 22
停机指令 | 999
紧急停机指令 | 911
紧急停机复位指令 | 888
窗口管理 | 7 | 打开窗口 | 1 | 主窗口 | 01
|  | 关闭窗口 | 2 | 试验参数 | 02
|  |  |  | 试验管理 | 03
|  |  |  | 数据报告 | 04
|  |  |  | 气密检测 | 05
|  |  |  | 抗风压P1检测 | 06
|  |  |  | 水密检测 | 07
|  |  |  | 抗风压P2检测 | 08
|  |  |  | 抗风压P3检测 | 09
|  |  |  | 抗风压Pmax检测 | 10
|  |  |  | 层间变形检测 | 11
|  |  |  | 水密定级渗漏 | 12
|  |  |  | 水密工程渗漏 | 13
|  |  |  | 抗风压定级渗漏 | 14
|  |  |  | 抗风压工程渗漏 | 15
|  |  |  | 层间定级损坏 | 16
|  |  |  | 层间工程损坏 | 17
|  |  |  | 调试 | 18
|  |  |  | 气密调试曲线 | 19
|  |  |  | 大压力PID调试曲线 | 20
|  |  |  | 水流量曲线 | 21
|  |  |  | 位移调试曲线 | 22
|  |  |  | 公司信息 | 23
|  |  |  | 装置基本信息 | 24
|  |  |  | 装置基本参数 | 25
|  |  |  | 通讯设置 | 26
|  |  |  | 传感器设置 | 27
|  |  |  | 调零标定 | 28
|  |  |  | PID参数 | 29
|  |  |  | 压力设定 | 30
|  |  |  | 位移设定 | 31
|  |  |  | 压力控制 | 32
|  |  |  | 位移控制 | 33
|  |  |  | 提示信息窗口 | 34
|  |  |  | 所有窗口 | 99
装置相关 | 8 | 载入设置 | 1 | 所有参数 | 99
|  | 保存设置 | 2 | 装置基本信息 | 01
|  | 保存为默认设置 | 3 | 装置基本参数 | 02
|  | 保存为工厂设置 | 4 | 公司信息 | 03
|  | 一键调零 | 5 | 模块参数 | 04
|  | 数据库备份 | 6 | 串口参数 | 05
|  |  |  | AI信号参数 | 06
|  |  |  | AO信号参数 | 07
|  |  |  | DI信号参数 | 08
|  |  |  | DO信号参数 | 09
|  |  |  | AI通道参数 | 10
|  |  |  | AO通道参数 | 11
|  |  |  | DI通道参数 | 12
|  |  |  | DO通道参数 | 13
|  |  |  | PID控制参数 | 14
|  |  |  | 模拟量信号 | 15
数字量信号
|  |  |  | 位移01 | 51
|  |  |  | 位移02 | 52
|  |  |  | 位移03 | 53
|  |  |  | 位移04 | 54
|  |  |  | 位移05 | 55
|  |  |  | 位移06 | 56
|  |  |  | 位移07 | 57
|  |  |  | 位移08 | 58
|  |  |  | 位移09 | 59
|  |  |  | 位移10 | 60
|  |  |  | 位移11 | 61
|  |  |  | 位移12 | 62
|  |  |  | 差压1小 | 63
|  |  |  | 差压2中 | 64
|  |  |  | 差压3大 | 65
|  |  |  | 风速1细 | 66
|  |  |  | 风速2粗 | 67
|  |  |  | 风速3加粗 | 68
|  |  |  | 水流 | 69
|  |  |  | 风机频率出 | 70
|  |  |  | 水泵频率出 | 71
停机 | 999
紧急停机 | 119
紧急停机复位 | 918
管理员登录 | 8888
管理员密码 | brt12345678